| POŽADAVKY NA SPECIFIKACI SMALTOVANÉ NÁDRŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  |  |  |  |  | REFERENT Z. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM |  |  |  |  |  |  |  |  | Klepněte sem a zadejte datum. |  |  |  |  |  |  |  |
| LOKALITA (stát a obec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seismicita oblasti nebo seismické horizontální zrychlení |  |  |  | Dle AWWA D – 103 m/s2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatížení větrem |  |  |  | km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZN.: Nebude-li stanoveno jinak, bude nádrž dimenzována jako typová tj. nezastřešená nádrž na vodu, do seismické zóny 0 a odolná rychlosti větru 110 km/h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYP STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POŽADAVKY NA NÁDRŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška [m], počet lubů [ks] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní objem [m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva smaltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastřešení nádrže |  |  | Zvolte položku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální přetlak [kPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální podtlak [kPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatížení sněhem |  |  |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZN.: Údaje o tlaku a zatížení sněhem se uvádějí pouze v případě zastřešené nádrže. Pokud není uvedeno jinak jsou nádrže standardně dimenzovány na atmosférický tlak. Přetlak = 0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na plošiny a žebříky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na hrdla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na instalovanou technologii a další informace relevantní pro návrh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí poptávky je výkresová dok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE MÉDIA SKLADOVANÉHO V NÁDRŽI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hustota [kg/m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH + koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemické a fyzikální vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další informace o médiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VYJÁDŘENÍ KONSTRUKČNÍHO ODDĚLENÍ |  |
| --- | --- |
| Konstruktér, projektant |  |
| Schválil vedoucí |  |